**Auftragsspezifische Einweisung / Unterweisung für Werkvertragsarbeiten**

**(für das gesamte Blatt gilt: zutreffendes ⌧)**

zu Auftrag (Nr.:) ................................................. Firma ..........................................................................................

zur Durchführung folgender Arbeiten: .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

Ort der Arbeiten: ......................................................................................................................................................

**1. Grundsätzliches:**

| Allgemeine Sicherheitshinweise erhalten |[ ]  Protokoll der Erstunterweisung liegt vor |[ ]
| --- | --- |

**2. Gefährliche Arbeiten:**

| Arbeiten in engen Räumen (Erlaubnisschein erforderlich, BG-Vordruck verwenden) |[ ]  Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen(Erlaubnisschein erforderlich, BG-Vordruck verwenden) |[ ]
| --- | --- |
| Arbeiten mit Gefahrstoffen |[ ]  Bauarbeiten / Montagen / Demontagen |[ ] [ ] [ ]
| Spezielle Sicherheitsmaßnahmen (siehe Nr. 4.) |[ ]  Montageanweisung erforderlich / vorhanden |[ ] [ ]
| Alleinarbeit |[ ]  Montagemeldung an BG erforderlich / vorhanden |[ ] [ ]

**3. Besondere Gefährdungen / besondere Vorkehrungen:**

| 1. Koordinationspflichten |  | 4. Elektrische Gefährdungen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Selbstkoordination mit anderen Fremdfirmen |[ ]  4.1 Elektrofachkraft hinzuziehen/anfordern |[ ]
| 1.2 Unterweisung von Subunternehmern |[ ]  4.2 Maschine/Anlage vor Arbeitsbeginn abschalten (5 Sicherheitsregeln beachten) |[ ]
| **2. Anlagen** |[ ]  4.3 Kabelverlegung prüfen (Elektrofachkraft) |[ ]
| 2.1 Anlagen(teile) außer Betrieb nehmen |[ ]  4.4 Baustellenverteiler erforderlich |[ ]
| 2.2 Umweltrelevante Anlage (BImSchG) |[ ]  4.5 Arbeiten in der Nähe spannungsführender  Teile |[ ]
| 2.3 Umweltrelevante Anlage (WHG) |[ ]  **5. Gefahrstoffe** |  |
| 2.4 Erprobung von Einrichtungen (BGV A1 § 42) |[ ]  5.1 Freigabe erforderlich |[ ]
| 2.5 Verlegung der Versorgungsleitungen prüfen  (Informationen über Fachstelle) |[ ]  5.2 Betriebsanweisung beachten |[ ]
| 2.6 Reinigen von Anlagen |[ ]  5.3 Entsorgungsvorschriften beachten |[ ]
| 2.7 benachbarte Anlagen schützen  |[ ]  5.4 Dieselruß-Emissionen |[ ]
| **3. Montage / Demontage / Baustelle** |[ ]  5.5 Asbest |[ ]
| 3.1 Montageanweisung erstellen  (DGUV V38 § 17) |[ ]  **6. Persönliche Schutzausrüstung -****erforderlich ist:** |  |
| 3.2 Verwendung von Leitern/Gerüsten |[ ]  6.1 Sicherheitsschuhe, Handschuhe |[ ]
| 3.3 Maßnahmen gegen Absturz erforderlich |[ ]  6.2 Gehörschutz |[ ]
| 3.4 Nicht begehbare Decken |[ ]  6.3 Anseilen, Halte-, Auffang-, Rettungsgurt |[ ]
| 3.5 Arbeitsbereich absperren / sichern |[ ]  6.4 Atemschutz |[ ]
| 3.6 Absturzstelle sichern (Gruben, Öffnung) |[ ]  6.5 Helmpflicht  |[ ]
| 3.7 Eigene Fahrzeuge (Stapler etc.) |[ ]  6.6 sonstige PSA (siehe unter 3.) |[ ]

**4. Spezielle Sicherheitsmaßnahmen erforderlich** (nicht in 3. enthalten oder Ergänzung zu 3.)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

**5 Zutreffende Betriebsanweisungen wurden übergeben: Ja** [ ]  **Nein** [ ]

**6. Unterschriften:**

Auftraggeber: .......................................................... Auftragnehmer: ..........................................

Datum:................