**Explosionsschutzdokument**

nach § 6 GefStoffV

***Allgemeine Angaben:***

|  |  |
| --- | --- |
| Name und Adressedes Unternehmens | Mustermann GmbHMusterstraße 00000 Musterstadt |
| Zuständige BG | BG Holz und Metall (BGHM) |
| Mitgliedsnummer | 000 0000 00 |
| Betriebsstätte |  |
| Ersteller des Explosionsschutz-dokumentes | Hans-Jörg Gerber |
|  |  | Explosionsgefahr durch \* | Siehe |
|  | **Explosionsgefährdete Bereiche** | Gase, Dämpfe Nebel | Stäube | Blatt Nr. |
| *1* | Holzstaubabsaugung über Entstauber |  | X | 2 -3 |
| *2* | Holzstaubabsaugung über offene Filteranlage mit Absackung in Filteraufstellraum / Arbeitsraum |  | X | 4 - 5 |
| *3* | Siloaufsatzfilteranlage mit Gruppenabsaugung und Luftrückführung |  | X | 6 - 7 |
| *4* | Zwischenfilteranlage mit Zentralabsaugung und Luftrückführung |  | X | 8 - 9 |
| *5* | Späneförderung als Ringleitungssystem in ein Silo mit angeschlossener Feuerungsanlage |  | X | 10 - 11 |
| *6* |  |  |  |  |
| *7* |  |  |  |  |
| *8* |  |  |  |  |
| *9* |  |  |  |  |
| Datum:03.12.15 | Unterschrift des AuftraggebersM. Mustermann | Unterschrift des Erstellers des ExplosionsschutzdokumentesGerber |

*Blatt Nr.: 1*