# Erlaubnis für Arbeiten mit Zündgefahr

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Arbeitsort/-stelle** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1a | Bereich mit Brand- und Explosions-gefahr | Die räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle:  Umkreis (Radius) von       m, Höhe von       m, Tiefe von       m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Arbeitsauftrag** (z.B. Träger abtrennen) Arbeitsverfahren |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Name |
| 3 | Sicherheitsmaß-nahmen bei Brandgefahr |  | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände - ggf. auch Staubablagerungen | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Name |
|  |  |  | Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe oder Gegenstände (z.b. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und gegebenenfalls deren Anfeuchten | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3a | Beseitigen der Brandgefahr |  | Abdichten von Öffnungen (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüche, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte, zu benachbarten Bereichen durch Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Ausgeführt |
|  |  |  | Entfernen der Kartonfilter der Abscheidung | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Unterschrift |
| 3b | Bereitstellen von Feuerlösch-mitteln |  | Feuerlöscher mit | | | |  | Wasser | | | |  | | Pulver | |  | | CO2 | |  |
|  |  |  | Löschdecken | | | | | | | | | | | | | | | | | Name |
|  |  |  | Löschsand | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | angeschlossener Wasserschlauch | | | | | | | | | | | | | | | | | Ausgeführt |
|  |  |  | wassergefüllte Eimer | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Benachrichtigen der Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | Unterschrift |
| 3c | Brandposten |  | Während der schweißtechnischen Arbeiten | | | | | | | | | | | | | | Name: | | |  |
| 3d | Brandwache |  | Nach Abschluss der schweißtechnischen Arbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dauer: | |  | | | | | | Stunden | |  | | | | Name: | | |  |
| 4 | Sicherheitsmaß-nahmen bei Explosions-gefahr |  | Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegenstände - auch Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen Resten | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Beseitigen von Explosionsgefahr in Rohrleitungen | | | | | | | | | | | | | | | | | Name |
|  |  |  | Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben und gegebenenfalls in Verbindung mit lufttechnischen Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4a | Beseitigen der Explosions-gefahr |  | Durchführen lufttechnischer Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit messtechnischer Überwachung | | | | | | | | | | | | | | | | | Ausgeführt |
|  |  |  | Aufstellen von Gaswarngeräten | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Entfernen sämtlicher Lack-/Lösemittelgebinde | | | | | | | | | | | | | | | | | Unterschrift |
| 4b | Überwachung |  | Überwachen der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit | | | | | | | | | | | | | | Name: | | |  |
| 4c | Aufhebung der Sicherheits-maßnahmen | Nach Abschluss der Arbeiten mit Zündgefahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Nach: | |  | | Stunden | | | |  | | | | | | | Name: | | |  |
| 5 | **Alarmierung** | **Standort des nächstgelegenen** | | | | | | | **Brandmelders** | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | **Telefons** | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | **Feuerwehr Ruf-Nr.** | | | | | |  | | | | | |
| 6 | **Auftrag-gebender Unternehmer (Auftraggeber)** | Die Maßnahmen nach Nummern 3 und 4 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Datum | | | | | | |  | | | | | | | | | | Unterschrift | |
| 7 | **Ausführender Unternehmer (Auftrag-nehmer)** | Die Arbeiten nach Nummer 2 dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach Nummern 3 und/oder 4 durchgeführt sind. | | | | | | | | | | | | | | | | | Kenntnisnahme des Ausführenden nach 2 | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Datum | | | | | | | Unterschrift | | | | | | | | | | Unterschrift | |

Original: Ausführender nach 2 1. Kopie: Auftraggeber 2. Kopie: Auftragnehmer